

## *Notă informativă*

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

*rutiere din mun. Chişinău*

***sect. Centru (7 muncitori):***

executate 17.06.2020:

*Gunoi manual*: str. Tăbăcăria Veche – 3 curse (2 Kamaz, 1 remorcă).

*Săpătră manuală*: str. Testimiţeanu – 2,5 m3.

*Instalare borduri mari*: str. Testimiţeanu – 8 buc.

*Instalare borduri mici*: str. Testimiţeanu – 36 buc.

*Amenajarea fundației în pietriș*: str. Testimiţeanu – 7,0 m3.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Inculeţ, str. Sihastrului, str. Sprîncenoaia, str. T. Baltă str. Ciocîrliei, şos. Hînceşti-intrarea veche, str. Pietrarilor, str. Drumul Viilor, str. L. Kzacinschi, str. Academiei, str. Spicului.

executate 17.06.2020-18.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Ismail, str. Columna, str. Varlaam, bd. Gagrin, str. Aleea Gării, bd. Negruzzi, str. Ciuflea, Viaduct, str. Bucureşti, str. Pușkin, șos. Hînce;ti-nod rutier, str. M. Micle, str. V. Alecsandri, str. Bulgară, str. Armenească, str. Gh. Asachi.

***sect. Buiucani (8 muncitori):***

executate 17.06.2020:

*Salubrizare manuală*: str. Pelivan – 2 curse (Zil, Kamaz).

*Frezare parte carosabilă W350*: str. Pelivan – 4,6 tn.

*Dezbatere beton asfaltic*: str. Pelivan.

executate 17.06.2020-18.06.2020 (în nopate):

*Tractor MTZ cu perie KO707:* str. Pelivan ( str. Belinski-bd. Alba Iulia).

*Spălarea părţii carpsabile:* Calea Ieşilor, str. Ion Creangă, bd. Alba Iulia, str. Pelivan, bd. Ştefan cel Mare.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 17.06.2020:

*Excavare/transportare borduri:* str. M. Costin – 30 ml.

*Gunoi manual, excavare sol cu încărcare manuală:* str. M. Costin – 2 curse, (Zil, remorcă).

*Demolarea betonului și betonului asfaltic:* str. M. Costin – 2,5 m3.

*Compactare sol:* str. M. Costin – 30 ml.

*Compactare pietriș:* str. M. Costin – 30 ml.

***sect. Botanica (6 muncitori):***

executate 17.06.2020:

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. Zelinski – 10,9 tn*.*

*Excavare/transportare gunoi:* str. Zelinski – 3 curse (Zil)*.*

*Salubrizare stații de așteptare:* șos. Muncești – 13 stații*.*

*Salubrizare subterane:* bd. Dacia-str. Teilor*.*

bd. Dacia-bd. Decebal*.*

executate 17.06.2020-18.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* bd. Dacia (buzunare – 4 borduri), bd. Dacia – 4 borduri, str. Burebista, bd. Traian, bd. Decebal, str. Independenței, Viaduct – 4 borduri, str. Zelinscki, str. Titulescu, șos. Muncești-nod rutier.

*Spălarea părţii carosabile:* bd. Dacia, bd. Decebal, str. Independenţei, str. Trandafirilor, bd. Dacia – 4 buzunare, str. Sarmizeghetuza, şos. Munceşti.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 17.06.2020:

*Gunoi manual:* str. M. Manole – 3 curse (1 Kamaz, 2 remorcă).

*Profilare pietriș:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 200 m2.

*Curățarea receptoare de frunze:* str. Uzinelor-26, str. Voluntarilor-4, str. Otovasca-6, str. M. Dragan-16, str. M. Manole-28, str. Sargidava-4, str. G. Latină-8, bd. Mircea cel Bătrîn-20, str. Sadoveanu-23, str. P. Zadnipru-10, str. I. Vieru-10, str. Domeniuc-7, str. M. Spătaru-25, str. Bucovinei-16, str. Al. Russo-8.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. M. Manole – 4 borduri, str. Sargidava, str. Spătaru, str. M. Dragan, str. Voluntarilor.

executate 17.06.2020-18.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în nopate:* str. M. Manole – 4 borduri, str. Sargidava, str. Spătaru, str. M. Dragan, str. Voluntarilor, str. Sadoveanu.

*Spălarea părţii carosabile:* bd. Mircea cel Bătrîn, str. Voluntarilor, str. Al. Russo, str. G. Latină, str. Zadnipru, str. Ig. Vieru, str. Domeniuc.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 17.06.2020-18.06.2020 (în nopate):

*Nu a lucrat.*

***sect. 7 (4 muncitori):***

executate 17.06.2020:

*Curățarea canalizării pluviale:* str. Uzinelor – 42 receptoare, 6 fîntîni.

*Spălarea rețele inginerești :* str. Uzinelor.

*Gunoi manual :* 2 curse, str. Uzinelor.

***sect. 8 (9 muncitori):***

executate 17.06.2020:

*Montare pavaj:* bd. Moscova –125 m2.

*Montarea borduri mari:* bd. Moscova – 10 m.

***sect. 9 (5 muncitori):***

executate 17.06.2020:

*Apă canal:* str. S. Lazo – 6 m2, H5, H7.

str. Al. cel Bun, 34– 13 m2, H5, H7.

str. Albișoara – 86 m2, H5, H7.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie
* mănuşi de protecţie
* dezinfectant

Inginer SP I. Rusu