| Номер | Наименование мероприятия | Стоимость в ценах на 01.07.09, тыс. лей | Готовность документации | Ожидаемый срок выполнения мероприятия | Технические аспекты (достигаемый технический, технологический или экологический результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Город |
| W-01 | Реабилитация водопровода в районе улиц Creanga, Belinskii D = 600 mm, L = 1350 m | 13 000 | полностью готова | июль – декабрь 2011 года | Строительство водопровода позволит подать бесперебойно качественную воду микрорайону Боюканы (ориентировочно 120 тыс. жителей) и в городок Дурлешты. Нынешний существующий водопровод Д-800мм, проходит по пойменной зоне давлением 10 атм, имеет частые прорывы и большие потери, труднообнаруживаемые. |
| W-02 | Реабилитация водопровода по ул. Lomonosov D = 600 mm, L = 500 m | 3 000 | полностью готова | июль – октябрь 2011 года | Строительство водопровода по ул.Ломоносова, позволит обеспечить бесперебойно и качественно, по кольцевой схеме – микрорайон Ботаника (ориентировочно 130 тыс. жителей). |
| W-09 | Реабилитация водопровода по ул. . Armeana, от ул. Mateevici до бд. Ştefan cel Mare D-180 L= 950m | 950 | полностью готова | июль – ноябрь 2011 года | Реабилитация водопровода обеспечит бесперебойно население качественной водой, (ориентировочно 2,5 тыс. жителей). сократятся значительно перебой в водоснабжение на устранение аварий |
|  | ИТОГО по городу: | 16 950 |  |  |  |
| Пригороды |
| W-01 | г.Ватра, строительство водопровод по ул. Serghei Bogza, D-120 mm, L= 340 m | 400 | полностью готова | июль – сентябрь 2011 года | Строительство водопровода позволит обеспечить питьевой водой до 38 семей (около 200 жителей ). |
| W-02 | г. Кодру, cтроительство инженерных сетей по ул Costiujeni, 3-93 (насосная станция, водонапорная башня, танков) | 2270 | полностью готова | июль – ноябрь 2011 года | Строительство водопровода будет обеспечить качественной питьевой водой, позволит сократить случаи кишечных и других заболеваний |
| W-03 | с.Тогатино, Строительство водопровода в с Бунец, Д 180mm, Д 160mm, Д 110mm, L 6000 m. | 2034 | полностью готова | июль – ноябрь 2011 года | Строительство водопровода в с Бунец будет обеспечить качественной питьевой водой жителей села Тогатин и Бунец (более 2000 человек). |
| W-04 | г. Сынжера, строительство водопровода в с. Ревака Д 180- 200 mm, L=5000 m | 3000 | полностью готова | июль – ноябрь 2011 года | Строительство водопровода будет обеспечить качественной питьевой водой, позволит сократить случаи кишечных и других заболеваний |
| W-05 | с. Бачой. Строительство артскважины | 650 | полностью готова | июль – ноябрь 2011 года | Строительство артскважины позволит высокого качества водоснабжения для большого числа жителей села Бачой |
| W-06 | с.Кондрица, Строительство артскважины, глубиной 90 m, Насосной станции, сетей водопровода в школe | 1005 | полностью готова | июль – ноябрь 2011 года | Строительство артскважины позволит высокого качества водоснабжения для большого числа жителей села Кондрица (около 700 жителей). Самое главное, что можно будет поставлять питьевую воду для местнoи школы. Водоснабжение проблема стала огромная из за снижение уровня воды в колодцах, после засухи в последние годы. |
| W-07 | с. Гидигич, строительство водопровода по ул.Victoriei, D. Cantemir Д 200mm, L 2000,0 m | 5000 | полностью готова | июль – декабрь 2011 года | Строительство водопровода будет обеспечить качественной питьевой водой, позволит сократить случаи кишечных и других заболеваний |
| W-08 | с. Трушень . Строительство артскважины в р-не Fundatura | 593 | полностью готова | июль – сентябрь 2011 года | Строительство aртскважины позволит снабжения питьевой водой более 350 семей, школы и церкви (около 1200 жителей). Водоснабжение проблема стала огромная из за снижение уровня воды в колодцах, после засухи в последние годы. |
| W-09 | c. Будешть, cтроительство водопровода в секторе “Liceului” | 1250 | полностью готова | июль – ноябрь 2011 года | Строительство водопровода будет обеспечить качественной питьевой водой, позволит сократить случаи кишечных и других заболеваний |
| W-10 | c. Дурлешть, строительство водопровода L 5000 m | 9000 | полностью готова | июль – декабрь 2011 года | Строительство водопровода по ул. Яловень- Димо- Картуша, позволит обеспечить бесперебойно и качественно, по кольцевой схеме – c. Дурлешть |
| ИТОГО по пригородам: | 25202.0 |  |
| ВСЕГО по муниципальному образованию по системам водоснабжения: | 43452.0 |  |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |
| Город |
| C-01 | Реабилитация канализационного напорного коллектора от Насосоной станции сточных вод "Costiujeni" г. Codru. D-250mm, L-684m | 1 100 | полностью готова | июль – ноябрь 2011 года | Реабилитация напорного канализационного коллектора улучшит экологическую обстановку местности, (ориентировочно 6,5 тыс. жителей) предотвратит попадание сточных вод на поля сельхоз угодий и в ручей, который впоследствии попадает в р Бык и р.Днестр |
| C-02 | Реабилитация канализационного напорного коллектора по ул. Costiujeniб между Насосоной станции сточных вод "Costiujeni" и НС Vieru, D-250mm, L-2414 m | 3 600 | полностью готова | июль – ноябрь 2011 года | Реабилитация напорного канализационного коллектора улучшит экологическую обстановку местности, (ориентировочно 4,5 тыс. жителей) предотвратит попадание сточных вод на поля сельхоз угодий и в ручей, который впоследствии попадает в р. Бык и р.Днестр |
| C-03 | Реабилитация канализационных сетей по ул. S. Lazo от ул. Mateevici до ул. A. Şciusev PVC D-200 mm, L-285m; D-160mm, L-22m. | 550 | полностью готова | июль – ноябрь 2011 года | Предотвратит загрязнение окружающей среды и попадание сточных вод на поверхности городских дорог и тротуаров в центральной части столицы. |
| C-04 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Sfatul Ţării, от ул. 31 August 1989 до в-д Ştefan cel Mare, D-300 mm, L-250m. | 680 | полностью готова | июль – ноябрь 2011 года | Предотвратит загрязнение окружающей среды и попадание сточных вод на поверхности городских дорог и тротуаров в центральной части столицы. |
| C-05 | Реабилитация канализационных сетей по ул. A Mateevici PVC D-200mm L-111 m; D-160mm, L-10m. | 270 | полностью готова | июль – ноябрь 2011 года | Предотвратит загрязнение окружающей среды и попадание сточных вод на поверхности городских дорог и тротуаров в центральной части столицы. |
| C-07 | Строительство внутриквартальной канализация по ул.Covtun-шосе Hînceşti с строительством насосной станции сточных вод по ул. Lomonosov, L=3000m | 4500 | полностью готова | июль – ноябрь 2011 года | Улучшит экологическую обстановку в этом районе, обеспечит предоставление услуг канализации (ориентировочно 1,5 тыс. жителей) |
| C-08 | Строительство канализации по ул. P.Movila Д 300 L=530m | 1 000 | полностью готова | июль – ноябрь 2011 года | Улучшит экологическую обстановку в этом районе, обеспечит предоставление услуг канализации (ориентировочно 1,1 тыс. жителей) |
|  | ИТОГО по городу: | 11700.0 |  |  |  |
| Пригороды |
| C-01 | с.Ватра. Строительство сетей канализации по ул. С. Богза, Подгоренилор Д 200мм, L=860,0m | 770 | полностью готова | июль – сентябрь 2011 года | Улучшит экологическую обстановку в этом районе, обеспечит предоставление услуг канализации (ориентировочно 350 жителей) |
| C-02 | с.Криково, Реабилитация очистных сооружении канализации, производительностью 200,0 м3/сут. | 2800 | полностью готова | июль – ноябрь 2011 года | Система позволит снизить концентрации загрязняющих веществ в сточных водах до сброса и улучшит экологическую обстановку в этом районе ( более 1000 жителей) |
| C-03 | с.Криково, строительство сетей канализации в школу Alexei Mateevici | 500 | полностью готова | июль – сентябрь 2011 года | Pеабилитация канализационных сетей в школе позволит активации в нормальный режиме и улучшит экологическую обстановку |
| C-04 | сЧореску. Реабилитация очистных сооружении канализации, производительностью 400,0 м3/сут. | 4500 | полностью готова | июль – ноябрь 2011 года | Система позволит снизить концентрации загрязняющих веществ в сточных водах до сброса и улучшит экологическую обстановку в этом районе |
| C-05 | с. Гpaтиeшть, Строительство канализационных сетей по ул. 31 August, B.P. HasdeuD= 150 mm, L= 350 m | 250 | полностью готова | июль – сентябрь 2011 года | Строительство канализационных сетей позволит обеспечение канализационные услуги для жителей района, (более 300 человек) и улучшить экологическое состояние |
| C-06 | с.Гульбока, Строительство сетей канализации Д 160,0мм, L=2947,0m | 3000 | полностью готова | июль – ноябрь 2011 года | Строительство канализационных сетей позволит обеспечение канализационные услуги для жителей района, (более1330 человек) и улучшить экологическое состояние города |
| C-07 | с. Ставчены, Строительство сетей канализации по ул. Salcîmilor, Asachi, Livezilor, Tineretului, Miorita, Trandafirilor Д 125,0 мм, L=2000,0m | 3020 | полностью готова | июль – ноябрь 2011 года | Улучшит экологическую обстановку в этом районе, обеспечит предоставление услуг канализации |
| C-08 | с. Ставчены строительство насосной станции сточных вод | 853 | полностью готова | июль – ноябрь 2011 года |  |
| C-09 | с. Колоница. Строительство сетей канализации по ул: M. Viteazu, Ciocana Veche, B.P. Hsdeu, Pădurilor, Stejarilor, Vasile Lupu, Luceafarul, Al. Cel Bun, Д 160,0 – 200мм, L=2000,0m | 3000 | полностью готова | июль – ноябрь 2011 года | Улучшит экологическую обстановку в этом районе, обеспечит предоставление услуг канализации (ориентировочно 550 жителей) |
| C-10 | г. Вадул луй Водэ. Строительство сетей канализации в новом жилом районе, (завершение) Д=160– 200мм, L=1350,0m | 2000 | полностью готова | июль –октябрь 2011 года | Строительство канализационных сетей позволит обеспечение канализационные услуги для жителей района, и улучшить экологическое состояние города. |
| C-11 | с.Бачой, Реабилитация очистных сооружении канализации, производительностью 200,0 м3/сут. | 2674 | полностью готова | июль –ноябрь 2011 года | Система позволит снизить концентрации загрязняющих веществ в сточных водах до сброса и улучшит экологическую обстановку в этом районе |
| C-12 | с.Бубуечь, строительство насосной станции сточных вод 102 м3/ч | 8900 | полностью готова | июль –ноябрь 2011 года | Улучшит экологическую обстановку, обеспечит предоставление услуг канализации (10000 жителей) |
| C-13 | c. Крузешть, строительство очистных сооружении канализации 90,0 м3/сут | 3700 | полностью готова | июль –ноябрь 2011 года | Система позволит снизить концентрации загрязняющих веществ в сточных водах до сброса и улучшит экологическую обстановку в этом районе |
| C-14 | c. Крузешть, строительство сетей канализации в школу номер 75, детский сад номер 224, Почтовое отделение, полицейский участок, Медицинский центр + 200 домашних хозяйств | 2000 | полностью готова | июль –ноябрь 2011 года | Строительство канализационных сетей позволит обеспечение канализационные услуги для жителей района, и улучшить экологическое состояние. |
| C-15 | c. Будешть, строительство сетей канализации в секторе “Satul Vechi” | 3000 | полностью готова | июль –ноябрь 2011 года | Строительство канализационных сетей позволит обеспечение канализационные услуги для жителей района, и улучшить экологическое состояние. |
|  | с. Трушень, строительство сетей канализации в секторе “Zona Industriala” Д 160-200мм, L=2100,0m | 2200 | полностью готова | июль –ноябрь 2011 года | Строительство канализационных сетей позволит обеспечение канализационные услуги для жителей района, и улучшить экологическое состояние. |
| ИТОГО по пригородам по системам канализации: | 43167.0 |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию по системам водоснабжения и канализации: | 97017.0 |  |
| Дорожная инфраструктура |
| Нp. | Название улицы | Раздел | Площадь (м2) | Движение единиц общественного транспорта | Сумма (тысяч лей) | Технические аспекты (достигаемый технический, технологический или экологический результат) |
| P-1 | ул. Алеко Руссо длина= 2215 м ширина= 14- 23 м | ул. М. Садовяну – Московский бул. | 33705 | 1186 ед./час | 18860 | Включены работы фрезерные асфальта, асфальтирование в два слоя, повышение на уровень артскважины и c люков дождевой канализаций, замена бордюров. Результаты: - продлении срока эксплуатации путей сообщения; - увеличения транспортных потоков; - обеспечения безопасности дорожного движения. |
| P-2 | ул. Ион Инкулец длина= 710.1 м ширина= 6.7- 7.25 м | вся улица | 5329 | 53ед./час | 2986 |  |
| P-3 | ул. И. Креангэ | Ул И Д Алдеа- Теодорович- Алба Юлиа | 8879 |  | 4824 |  |
| ИТОГО: | 26670.0 |
| Oбщая сумма финансирования: | 123687.0 |