OBIECTIVELE STRATEGICE DE DEZVOLTARE ALE ÎNTREPRINDERII SA „TERMOCOM” 2001-2020.

1. Strategia de dezvoltare a SA ”Termocom” pe termen mediu şi lung presupune realizarea unor obiective bine definite, prin prisma următoarelor puncte cheie:
- eficientizarea energetică a sistemului centralizat de aprovizionare cu energie termică din mun. Chişinău (SACET);
- reducerea costurilor tehnologice şi de exploatare;
- creşterea calităţii serviciului de încălzire centralizată;
- atragerea noilor clienţi.
Strategia are ca scop asigurarea cu energie termică a consumatorilor în condiţii optime, la preţuri accesibile şi cu respectarea principiilor privind creşterea eficienţei energetice şi protecţie a mediului.

Asigurarea condiţiilor adecvate de igienă şi confort termic în locuinţele chişinăuienilor prin modernizarea instalaţiilor aferente sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a mun. Chişinău este unul din imperativele-cheie pentru creşterea calităţii vieţii în societatea modernă.

2. Realizarea obiectivelor propuse poate fi obţinută prin concentrarea eforturilor asupra următoarelor aspecte importante:
• managementul – introducerea şi aplicarea celor mai bune practici internaţionale de administrare corporativă şi evaluare a oportunităţilor de reorganizare instituţională;
• serviciul clienţi – vizează modul cel mai eficient în care poate fi intensificată orientarea spre client a SA „Termocom”, obţinând astfel un grad sporit de satisfacţie a clientului şi, în consecinţă, o mai mare competitivitate, o rată mai bună de achitare şi un timp mai scurt de colectare. Estimările privind cererea, tarifele şi aspectele contractuale, precum şi o bună poziţionare a imaginii companiei constituie componente de importanţă majoră ale acestei strategii;
• strategia financiară – vizează creşterea viabilităţii şi durabilităţii financiare a SA „Termocom”. Sunt exploatate posibilităţile de reanimare financiară a întreprinderii, prin restructurarea structurii activelor, creşterea veniturilor, scăderea costurilor şi îmbunătăţirea situaţiei fluxului de numerar al SA „Termocom”;
• resursele umane – vizează utilizarea în condiţii de eficienţă sporită a celei mai valoroase resurse de care dispune SA ”Termocom” – personalul companiei. Aceasta cuprinde sisteme de salarizare, recrutare şi evoluţie în carieră, dezvoltarea competenţelor, mediul de lucru şi politica de echilibru între sexe;
• de mediu – conţine rezultatele activităţilor pentru sporirea gradului de ecologizare a întreprinderii. Suntem extrem de hotărâţi să contribuim la îmbunătăţirea condiţiilor de mediu. Obiectivul nostru strategic este: “Protecţia mediului, în conformitate cu reglementările naţionale şi cele ale Uniunii Europene”, care pot fi realizate prin intermediul: (1) reducerii impactului asupra mediului în cadrul proceselor interne ale SA „Termocom” şi (2) prin asistarea consumatorilor în sensul unui consum mai eficient, al conservării energiei.”;
• de operaţii (producere) – consideră importantă deplasarea atenţiei asupra producţiei existente vis-à-vis de accentul pus asupra cererii. Aceasta va avea efecte pozitive pe termen scurt şi mediu asupra eficienţei operaţionale şi financiare, precum şi efecte pe termen lung asupra mediului înconjurător. Un alt obiectiv este de a trece de la întreţinerea de urgenţă către o întreţinere planificată şi de natură preventivă. Acesta este un aspect strâns legat de strategia de producere şi va avea efecte pe termen scurt asupra eficienţei financiare, precum şi asupra gradului de siguranţă în operare;
• de investiţii – se axează pe direcţiile prioritare care ar permite atingerea eficienţei maxime a sistemului de aprovizionare centralizată cu energie termică din mun. Chişinău, prin utilizarea eficientă a mijloacelor financiare destinate investiţiilor capitale. Astfel, soluţiile tehnice propuse pentru îmbunătăţirea serviciului public urban de termoficare sunt:
- schimbarea Punctelor Termice Centrale (PTC) în Puncte Termice Individuale (PTI);
- modernizarea şi retehnologizarea reţelelor termice de distribuţie şi conectarea lor la PTI;
- modernizarea şi retehnologizarea reţelelor termice de transportare şi instalare a valvelor sferice;
- izolarea termică a reţelelor termice existente cu ajutorul poliuretanului expandat;
- instalarea convertizoarelor de frecvenţă;
- optimizarea sistemului de monitorizare şi control a SACET;
- creşterea eficienţei energetice în Centralele Termice (suburbane);
- trecerea Centralelor Termice în regim de cogenerare;
- implementarea sistemelor informaţionale de management.
Unul din documentele fundamentale ce determină dezvoltarea sistemului de termoficare al mun. Chişinău este Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 958 din 21.08.2007, „Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2020”.

Unul din mecanismele de asigurare a eficienţei energetice este utilizarea tehnologiei de cogenerare, asigurarea unui coraport raţional dintre alimentarea centralizată şi descentralizată, utilizarea criteriului „cost-beneficiu” la evaluarea opţiunilor, utilizarea combustibililor locali, inclusiv a deşeurilor industriale, agricole şi menajere, precum şi a resurselor energetice secundare (de exemplu, recuperarea căldurii în procesele industriale şi de alte tipuri). Se preconizează că lucrările de construcţie a noilor sisteme şi modernizarea celor existente se va realiza atît din contul bugetului consolidat, cît şi prin atragerea investiţiilor străine şi autohtone, a granturilor etc.

Concepţia modernizării şi tehnologiile moderne ce sunt şi urmează a fi implimentate sunt descrise mai jos.

INOVAŢIILE TEHNOLOGICE ŞI/SAU TEHNICO-ORGANIZATORICE PENTRU CREAREA MODELULUI PROPRIU DE DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERII.

1.  CONCEPŢIA ŞI SOLUŢIILE  MODERNIZĂRII

1.1. Concepţia modernizării

Concepţia de modernizare a SACET Chişinău a fost elaborată cu sprijinul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare Internaţională (SIDA), care a participat la finanţarea unor proiecte şi, pe cont propriu, a oferit consultanţă celor mai buni specialişti din Suedia şi alte ţări europene.

A fost foarte utilă studierea experienţei modernizării sistemelor similare din alte ţări, în mod special experienţa or. Riga.

La baza Concepţiei de modernizare a SACET Chişinău, elaborată de „Termocom” S.A., stau următoarele principii:

- accesibilitatea populaţiei la resursele energetice pentru încălzire (accesul întregii populaţii la încălzire şi apa caldă menajeră);

- siguranţă şi fiabilitate în alimentarea cu energie termică (diversificarea surselor şi furnizorilor de resurse, prevederea surselor de producere cu posibilitatea funcţionării pe două sau mai multe tipuri de combustibili, utilizarea resurselor regenerabile de energie);

- eficienţa energetică a instalaţiilor (reducerea consumului de combustibili prin retehnologizare/ modernizare, promovarea sistemelor de cogenerare de eficienţă înaltă de tip centralizat şi/sau distribuit);

- asigurarea rentabilităţii financiare a agenţilor economici care desfăşoară activitatea în producerea, transportul şi distribuţia energiei termice;

- implementarea tehnologiilor avansate;

- reducerea impactului negativ asupra mediului;

- respectarea legislaţiei naţionale şi alinierea la legislaţia Uniunii Europene în domeniul energiei şi protecţiei mediului.

Modernizarea şi dezvoltarea SACET Chişinău pe termen scurt şi mediu urmăreşte realizarea următoarelor obiective:

- îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de alimentare cu energie termică, cu menţinerea costurilor la un nivel ce ar asigura accesibilitatea consumatorilor la aceste  servicii;

- promovarea principiilor economiei de piaţă;

- atragerea capitalului privat în finanţarea investiţiilor din domeniul infrastructurii locale;

- promovarea măsurilor de eficienţă energetică;

- promovarea parteneriatului social.

### 1.2. Cerinţe faţă de soluţiile aplicate în proiectele de modernizare a SACET Chişinău

La elaborarea şi promovarea soluţiilor tehnice de reabilitare şi modernizare a SACET trebuie să fie respectate următoarele condiţii obligatorii:

- instalaţia de bază a unităţilor de producţie a agentului termic trebuie să fie bazată pe cogenerare;

- capacitatea de producţie a unităţii de producţie a agentului termic trebuie proiectată pentru consumul actual şi cel previzionat;

- unitatea de producţie în cogenerare va funcţiona la capacitatea parametrilor nominali cel puţin 7000 ore/an;

- randamentul energetic global al unităţii de producţie a agentului termic trebuie să fie de cel puţin 80%, excepţie pot face doar unităţile de producţie care utilizează biomasa ca resursă energetică primară (la instalaţia în cogenerare), unde randamentul energetic total trebuie să fie de cel puţin 70%;

- reducerea considerabilă a pierderilor în reţelele de transport al agentului termic primar;

- creşterea eficienţei energetice a punctelor termice;

- instalarea punctelor termice individuale, acolo unde se justifică economic;

- contorizare la nivel de imobil şi la nivel de puncte termice;

- reducerea pierderilor de energie termică şi apă din reţelele interioare ale imobilelor;

- contorizare individuală la consumatorii finali;

- introducerea sistemelor de automatizare şi dispecerizare, astfel încât să poată fi asigurată monitorizarea şi controlul permanent al funcţionării instalaţiilor în cadrul parametrilor optimi, de la producere până la utilizator;

- optimizarea regimurilor de funcţionare a SACET;

- încadrarea tuturor aspectelor de funcţionare a întreprinderii într-un sistem informaţional unic.

Soluţiile ce ţin de dezvoltarea ulterioară a SACET Chişinău, în principal, vizează:

-  la nivelul instalaţiilor ce aparţin operatorului SACET:

- sursele de producere a energiei termice;

- reţelele de transport al agentului termic primar, inclusiv staţiile de pompare;

- punctele termice centrale sau/şi punctele termice individuale;

- reţelele de distribuţie a apei calde de consum şi a agentului termic pentru încălzire;

- contorizarea energiei la nivel de imobil (la punctul de delimitare dintre instalaţiile operatorului şi ale consumatorului);

- la nivelul consumatorului final:

- reţelele interioare de alimentare cu apă caldă de consum şi agent termic pentru încălzire şi realizarea distribuţiei orizontale;

- contorizarea individuală şi montarea robinetelor termostatice;

- reabilitarea termică a anvelopei clădirilor.

În promovarea soluţiilor tehnice propuse se urmăreşte obţinerea următoarelor efecte globale:

- reducerea pierderilor de căldură din cadrul SACET până la 10-12%;

- reducerea consumurilor specifice de energie şi combustibil;

- creşterea eficienţei echipamentelor şi instalaţiilor din cadrul sistemului;

- creşterea gradului de siguranţă în exploatarea sistemului;

- reducerea costurilor de producere a energiei;

- creşterea gradului de protecţie a mediului înconjurător prin reducerea emisiilor de gaze pe unitatea de energie produsă.

Ţinând cont de cele expuse mai sus, prezentăm soluţii tehnice concrete dintre cele mai uzitate pentru modernizarea SACET Chişinău.

2.   SOLUŢII DE MODERNIZARE A SURSELOR DE ENERGIE TERMICĂ

2.1. Soluţii de modernizare a centralelor  termice existente

Această soluţie implică modernizarea instalaţiilor tehnologice din centralele termice de zonă şi reabilitarea reţelelor de transport şi de distribuţie. De la caz la caz, modernizarea CT (centralelor termice) reclamă înlocuirea parţială sau totală a echipamentelor tehnologice, automatizarea proceselor şi optimizarea schemelor de funcţionare. Pentru stabilirea volumului de lucrări de modernizare trebuie să se pornească de la cererea de energie termică, urmată de dimensionarea optimă a instalaţiilor tehnologice.

Principalele avantaje ale acestei soluţii sunt:

- utilizarea parţială a instalaţiilor existente în centrala termică de zonă;

- existenţa amplasamentelor şi a utilităţilor;

- existenţa personalului calificat şi a structurilor organizatorice;

- existenţa reţelelor de transport al energiei termice;

- existenţa consumatorilor urbani deserviţi de sistemul de termoficare;

- utilizarea parţială a instalaţiilor din punctele termice;

- existenţa reţelelor secundare de distribuţie a energiei termice către consumatori;

- economisirea surselor financiare.

Dezavantajele acestei variante rezidă în:

- păstrarea structurii de producere şi distribuţie a energiei termice;

- utilizarea redusă a sistemului, în special pe perioada verii;

- posibilitatea redusă de scădere a preţului energiei termice produse.

Analiza acestei variante arată că prin păstrarea sistemului actual şi utilizarea în mare parte a instalaţiilor existente, volumul de investiţii necesar este redus. Pe de altă parte, nemodificarea structurii sistemului de termoficare urbană reduce posibilitatea scăderii costului producerii energiei termice.

2.2. Transformarea centralelor termice  în centrale de cogenerare a energiei

Soluţia de transformare a centralelor termice de zonă, cum ar fi CT-Est, CT-Sud sau CT-Vest în Chişinău, din centrale producătoare de energie termică în CET producătoare de energie termică.

combinat cu producerea de energie electrică, implică modificări de structură în instalaţiile tehnologice existente. Această variantă impune utilizarea cazanelor de abur existente sau instalarea de cazane noi de abur în centralele dotate doar cu cazane de apă fierbinte.

Această soluţie poate fi promovată atât în cazul existenţei unei CT de zonă ce distribuie energia termică la punctele termice, cât şi în cazul existenţei centralelor termice de cartier, care distribuie energia termică direct la consumatori. Pentru dimensionarea corectă a instalaţiilor tehnologice de producere a energiei electrice, este necesar să luăm în consideraţie  curba clasată a consumului de energie termică şi de cererea de energie electrică. Se va ţine cont şi de prevederile Directivei Uniunii Europene CE 8/2004.

Energia electrică produsă va acoperi primordial consumurile proprii ale instalaţiilor de termoficare urbană. Pentru disponibilul rămas, operatorul serviciilor de termoficare („Termocom” S.A.) ar putea să  încheie contracte directe cu consumatori locali, de preferinţă întreprinderi din subordinea primăriei.

Principalele avantaje ale acestei soluţii sunt:

- creşterea producţiei energetice globale proprii;

- creşterea gradului de utilizare a capacităţilor de producere a energiei;

- scăderea cheltuielilor specifice pe unitatea de produs;

- creşterea randamentelor energetice;

- utilizarea parţială a instalaţiilor existente;

- existenţa amplasamentelor şi a utilităţilor;

- existenţa personalului calificat şi a structurilor organizatorice;

- existenţa reţelelor de transport energie termică;

- existenţa consumatorilor urbani deserviţi de sistemul de termoficare;

- utilizarea parţială a instalaţiilor din punctele termice;

- existenţa reţelelor secundare de distribuţie a energiei termice către consumatori;

- posibilităţi de scădere a preţului energiei termice produse.

Dezavantajele acestei variante sunt:

- volum ridicat de investiţii;

- creşterea volumului de combustibil consumat în instalaţii;

- creşterea cheltuielilor anuale;

- dependenţa de fluctuaţiile de preţ ale energiei electrice pe piaţă.

Analiza acestei variante demonstrează avantaje covârşitoare faţă de sistemele existente. Prin modificarea structurii producţiei energetice, funcţionarea instalaţiilor în regim de cogenerare apropie sistemul de termoficare urban de sistemele performante la nivel european. Deşi această varianta implică investiţii sporite, efectele economice sunt pozitive.

O abordare mai realistă ar putea fi noile soluţii aplicabile pe plan local prin trecerea la cogenerarea de mică/medie putere şi renunţarea în timp la centralele mari şi la reţelele de distribuţie foarte mari. Dar şi această variantă necesită investiţii importante, în special în reţelele de alimentare cu gaze naturale.

În mun. Chişinău este necesară analizarea oportunităţii divizării reţelelor termice în subsisteme şi folosirea CT sau PT pentru implementarea cogenerării de mică putere. Capacităţile mici de cogenerare au, în general, costuri specifice mai ridicate de instalare şi întreţinere. În consecinţă, viabilitatea proiectelor de cogenerare depinde de capacitatea de a obţine cel mai ridicat venit din energia electrică vândută şi de posibilitatea de valorificare a avantajelor care decurg din apropierea de consumator.

3. SOLUŢII DE MODERNIZARE A REŢELELOR TERMICE

3.1. Reabilitarea conductelor

Sistemul de transport şi distribuţie a agentului termic cuprinde:

- ţevi preizolate;

- elemente de conducte preizolate: coturi preizolate, ramificaţii preizolate, compensatoare, armatura de închidere/deschidere şi altele;

- sistem de semnalizare (o pereche de fire de semnalizare încorporate în ţevile şi fitingurile preizolate);

- accesorii specifice sistemului de conducte preizolate (perne de dilatare, căciuli de capăt etc.);

- instalaţii de măsurare şi control.

Încadrarea pierderilor tehnologice în reţelele termice în proporţie de până la 12% implică utilizarea unor conducte cu performanţe mecanice şi de izolare termică deosebite. Tehnologiile actuale de fabricare şi montare a conductelor pentru transportul şi distribuţia agentului termic permit realizarea unor performanţe superioare.

Analiza acestei variante demonstrează avantaje covârşitoare faţă de sistemele existente. Prin modificarea structurii producţiei energetice, funcţionarea instalaţiilor în regim de cogenerare apropie sistemul de termoficare urban de sistemele performante la nivel european. Deşi această varianta implică investiţii sporite, efectele economice sunt pozitive.

O abordare mai realistă ar putea fi noile soluţii aplicabile pe plan local prin trecerea la cogenerarea de mică/medie putere şi renunţarea în timp la centralele mari şi la reţelele de distribuţie foarte mari. Dar şi această variantă necesită investiţii importante, în special în reţelele de alimentare cu gaze naturale.

În mun. Chişinău este necesară analizarea oportunităţii divizării reţelelor termice în subsisteme şi folosirea CT sau PT pentru implementarea cogenerării de mică putere. Capacităţile mici de cogenerare au, în general, costuri specifice mai ridicate de instalare şi întreţinere. În consecinţă, viabilitatea proiectelor de cogenerare depinde de capacitatea de a obţine cel mai ridicat venit din energia electrică vândută şi de posibilitatea de valorificare a avantajelor care decurg din apropierea de consumator.

Produsele preizolate respectă standardele europene:

- EN 253 sisteme de conducte preizolate industrial;

- EN 448 sisteme de racorduri preizolate - fitinguri preizolate industrial;

- EN 489 postizolarea conductelor preizolate.

În tabelul 1 este prezentat centralizatorul standardelor europene armonizate pentru ţevi de oţel destinate reţelelor termice.

Tabelul 1.  Standarde europene armonizate pentru  ţevi de oţel destinate reţelelor termice.

| Denumire standard | Nr. standard | Dimensiuni şi masa | Domeniu de aplicare pentru reţele termice |
| --- | --- | --- | --- |
| Ţeavă fără sudură, pentru presiune, temperatură ambiantă | SR EN 10216-1/A1:2004 | SR EN 10220:2003 | Secundar, Dn ≤ 300 |
| Ţeavă fără sudură, pentru presiune, temperatura ridicată | SR EN 102162:2003 | SR EN 10220:2003 | Primar, Dn ≤ 300 |
| Ţeavă sudată electric la înaltă frecvenţă, pentru presiune, temperatură ambiantă | SR EN 20127-1:2002 | SR EN 10220:2003 | Secundar, sudată longitudinal, Dn ≤ 300 |
| Ţeavă sudată electric la înaltă frecvenţă, pentru presiune, temperatura ridicată | SR EN 10217-2:2003 | SR EN 10220:2003 | Primar, sudată Longitudinal, Dn ≤ 300 Categoria de încercare TC2 |
| Ţeavă sudată sub strat de flux, pentru presiune, temperatura ridicată | SR EN 10217 | 5:2003 SR EN 10220:2003 | Primar, sudată elicoidal, Dn ≤ 300, Categoria de încercare TC 2 |

3.2. Modernizarea compensatoarelor instalate în reţelele termice

Compensatoarele silfonice utilizate în calitate de elemente de montare pentru amortizarea deformaţiilor conductelor care transportă energie termică şi apă caldă, datorate temperaturilor înalte, precum şi pentru micşorarea sarcinilor de vibraţie, sunt ermetice, rezistente la temperatură, fiabile în exploatare şi nu necesită deservire pe tot parcursul termenului de funcţionare.

Avantajul: practic exclud pierderile de agent termic.

Dezavantajul: costurile relativ mari.

3.3. Modernizarea staţiilor de pompare

Instalarea convertizoarelor de frecvenţă în cadrul sistemelor de acţionare a pompelor cu sarcină variabilă permite:

- economisirea energiei electrice;

- reducerea cheltuielilor de reparaţie şi exploatare a sistemelor elementelor de reglare din contul excluderii sau diminuării suprasarcinilor de şoc şi dinamice;

- majorarea termenului de funcţionare a motorului electric şi a mecanismului de acţionare din contul optimizării funcţionării lor într-un diapazon larg de variaţie a sarcinilor;

- crearea de sisteme închise ale dispozitivului de acţionare asincron cu posibilitatea menţinerii exacte a parametrilor tehnologici stabiliţi.

  - Modernizarea punctelor termice

Transformarea punctelor termice în centrale termice de cartier

Soluţia de transformare a punctelor termice în centrale termice de cartier pentru producerea energiei termice implică modificări de structură în instalaţiile tehnologice existente.

Această variantă impune înlocuirea instalaţiilor existente cu instalaţii de cazane pentru producerea energiei termice pentru încălzire şi apă caldă menajeră. Această soluţie implică abandonarea instalaţiilor tehnologice existente în centrala termică de zonă şi a reţelelor primare prin care erau alimentate punctele termice.

Principalele avantaje ale acestei soluţii sunt:

- instalarea de echipamente noi, performante, cu randamente ridicate;

- reducerea consumurilor specifice datorate renunţării la reţelele de termoficare primare;

- creşterea gradului de utilizare a capacităţilor de producere a energiei termice;

- existenţa amplasamentelor şi a utilităţilor;

- existenţa personalului calificat şi a structurilor organizatorice;

- existenţa consumatorilor urbani deserviţi de sistemul de termoficare;

- existenţa reţelelor secundare de distribuţie a energiei termice către consumatori;

- apropierea sursei de generare de consumator;

- posibilitatea obţinerii de fonduri din dezafectări şi eliberări de terenuri.

Dezavantajele acestei soluţii sunt:

- volum mare de investiţii;

- utilizare redusă a sistemului, în special pe perioada verii;

- posibilităţi reduse de scădere a preţului energiei termice produse;

- posibilităţi restrânse de reducere a nivelului noxelor în zonele urbane aglomerate;

- necesitatea asigurării unui sistem extins de distribuţie a combustibililor la  CT.

Această variantă asigură reducerea uşoară a cheltuielilor de exploatare la un nivel de investiţii destul de ridicat. Rămân dificil de soluţionat problemele legate de protecţia mediului şi necesitatea extinderii sistemului de distribuţie a combustibililor.

4. ACŢIUNILE DE MODERNIZARE ŞI DEZVOLTARE ÎNTREPRINSE ÎN CADRUL SA „TERMOCOM”

În ultimii ani, managementul promovat de administraţia SA „Termocom” este orientat spre realizarea obiectivelor de modernizare şi dezvoltare intensă a întreprinderii. În această perioadă au fost elaborate şi implementate un şir întreg de proiecte, iar altele sunt în proces de implementare sau urmează a fi realizate.

4.1. Modernizarea centralelor termice suburbane

La începutul procedurii de reorganizare, SA „Termocom” dispunea de 19 centrale termice  amplasate în suburbiile mun.Chişinău, care produceau energie termică pe bază de cărbune, păcură sau gaze naturale la preţuri de 3-6 ori mai mari decât media pe întreprindere. În anii 2001-2010, 13 dintre ele au fost modernizate prin instalarea unor cazane pe gaze şi utilaje mai performante, cu o capacitate sumară instalată de 25,2 MW. 9 (nouă) centrale termice funcţionează în regim automat, ceea ce a permis optimizarea numărului de personal.

4.2. Modernizarea reţelelor magistrale şi de distribuţie

Reabilitarea reţelelor termice presupune înlocuirea ţevilor vechi existente cu ţevi preizolate atât pe partea de transport, cât şi de distribuţie, înlocuirea compensatoarelor existente cu cele silfonice, montarea robinetelor sferice, instalarea sistemelor de monitorizare şi altele.

Imperativul respectivului proiect se datorează realităţii create la momentul actual în sistemul centralizat din mun. Chişinău: cele mai mari pierderi sunt suportate din cauza pierderilor de agent termic şi prin izolare.

În anii 2005-2010 au fost montate 139,82 km de ţevi preizolate, 562 compensatoare silfonice,         14 190 robinete sferice, montarea pompelor cu convertizoare – 52, montarea echipamentului  de debitmetrie tip DF-868 – 32, montarea preîncălzitoarelor tip „Alfa Laval” – 396.   (Tabelul 1) .

4.3. Modernizarea punctelor termice centrale

Peste 396 de puncte termice au fost modernizate utilizând schimbătoare de căldură de tip „Alfa-Laval”. Astfel, în prima etapă au fost modernizate punctele termice centrale cu schemă independentă, în etapa a doua - celelalte, în total fiind montate 930 schimbătoare de căldură cu plăci de tip „Alfa-Laval”.

În prezent sunt în funcţiune doar trei puncte termice centrale, care utilizează schimbătoare de căldură de tip tubular.

4.4. Trecerea la puncte termice individuale (PTI)

Cu ajutorul SIDA au fost implementate 18 PTI.

Instalarea PTI la nivel de bloc locativ presupune oferirea unui şir de avantaje consumatorilor:

- PTI permit reducerea cheltuielilor pentru energia termică cu cel puţin 5-10%, iar în urma integrării cu sistemul intern de aprovizionare cu energie termică de tip orizontal – cu peste 30%.

- Consumatorul va avea posibilitatea să regleze consumul de energie termică în conformitate cu necesităţile şi posibilităţile de plată.

- Oferă posibilitatea conectării/deconectării încălzirii în fiecare apartament la dorinţa consumatorului.

- Oferă independenţă consumatorilor de energie termică.

- Instalarea PTI va permite lichidarea punctelor termice centrale şi a 204 km de reţele termice de cartier pentru aprovizionarea cu apă caldă.

În plus, furnizorul de căldură are posibilitatea să debranşeze de la reţea apartamentele cu restanţe la achitarea facturilor, fără ca ceilalţi consumatori din bloc să sufere.

Proiectul complet include instalarea a peste 3000 de PTI, eliminarea a 364 de puncte termice centrale şi a reţelelor pentru apa caldă menajeră cu o lungime de aproximativ 204 km. Aceasta va duce la reduceri considerabile a pierderilor legate de furnizarea apei calde, cât şi la micşorarea consumului de energie termică (datorită posibilităţii de reglare automată a acestuia). Rezultatul cumulativ se ridică la aproximativ 230000 Gcal anual (124 mln MDL), ceea ce face ca la o investiţie de aproximativ 70 mln USD perioada de recuperare să fie de aproximativ 7 ani.

Figura 1. Instalaţia „Punct termic individual”.

4.5. Sistemele automatizate de monitorizare

Sistemele automatizate de monitorizare „LOVATI” şi „MONITOR” asigură monitorizarea în regim on-line, evidenţa, înregistrarea şi arhivarea valorilor parametrilor de funcţionare (presiuni, debite, temperaturi, consumuri de energie termică şi electrică) a reţelelor termice primare, de distribuţie şi inter-cartier, staţiilor de pompare şi surselor de energie termică, punctelor termice centrale, cu reprezentarea acestora în tabele sau în formă de grafice.

Figura 2. Interfaţa sistemului de monitorizare „LOVATI”.

Principalele avantaje ale acestor sisteme sunt:

- îmbunătăţirea considerabilă a parametrilor agentului termic;

- sporirea calităţii apei calde menajere;

- reducerea pierderilor de energie şi de agent termic;

- optimizarea consumurilor de energie termică de către consumatorii finali;

- determinarea în timp real a unor eventuale avarii care ar conduce la aprovizionarea nesatisfăcătoare cu energie termică pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere.

Figura 3. Interfaţa sistemului de monitorizare „MONITOR”.

Figura 4. Vizualizarea şi depistarea scurgerilor de agent termic şi a situaţiilor de avariere

Utilizarea pe scară cât mai largă a informaţiei acestor două sisteme oferă posibilitatea de a depista avariile şi deficienţele apărute în funcţionarea SACET, cu indicarea eventualelor zone în care acestea s-au produs, permite adoptarea de măsuri eficiente pentru reducerea impactului asupra consumatorilor, prin scurtarea duratei de depistare şi lichidare a avariilor, reducerea numărului şi micşorarea duratei întreruperilor accidentale în alimentarea cu energie termică.

Datele obţinute prin sistemele respective permit dirijarea optimală a SACET cu eficienţă energetică superioară şi asigurarea parametrilor impuşi privind calitatea energiei termice livrată consumatorilor.

Proiectul complet va include monitorizarea a circa 2 CT, 2 CET-uri, 20 staţii de pompare, 450 PTC, 3500 PTI.

Aceasta va permite reducerea considerabilă a pierderilor, cât şi micşorarea consumului de energie termică (datorită posibilităţii de dirijarea mai optimală a SACET).

4.6. Sistemul Geo-informaţional “HeatGraph”

Destinaţia: optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică prin modelare matematică, automatizarea locurilor de muncă în dispeceratul central, grupul de regim, serviciul tehnologie – producere.

Obiective de regim:

- calculul hidraulic al reţelelor termice, comutări virtuale ale armaturii de închidere;

- calculul de reglare a echipamentelor instalate la consumatori (calculul diametrelor mecanismelor de strangulare, duzelor elevatoarelor);

- analiza regimului de funcţionare a staţiilor de pompare, caracteristicilor debit-presiune, emiterea recomandaţiilor pentru optimizarea funcţionării pompelor.

Obiective dispecerat:

- gestionarea registrelor dispeceratului şi arhivelor comenzilor planificate şi lucrărilor de avarie, reparaţie şi restabilire;

- gestionarea arhivei defectelor şi deteriorărilor reţelelor termice;

- gestionarea arhivei de comutare în reţelele termice cu formarea programelor optime de comutare;

- formarea rapoartelor deconectărilor consumatorilor şi a sectoarelor de reţea.

Obiective tehnologie – producere:

- calculul normativ şi de facto al pierderilor de căldură prin izolaţia termică şi a scurgerilor, inclusiv cu evidenţa arhivei deconectărilor.

- calculul graficelor optime de temperatură la obiectele consumatorilor.

- generalizarea informaţiei de referinţă după criteriile impuse, formarea de rapoarte speciale despre parametrii şi regimurile reţelelor termice.

Figura 5. Interfaţa sistemului Geo-informaţional “HeatGraph”

4.7. Modernizarea instalaţiilor electrice

În perioada anilor 2002-2008 au fost implementate 10 instalaţii de condensatoare la centralele termice suburbane, 7 - la CT Sud şi CT Vest, 26 - la staţiile de pompare şi 25 - la punctele termice centrale. La unele staţii de pompare au fost montate  convertizoare de frecvenţă.

4.8. Reforma instituţională a SA „Termocom”

Organigrama companiilor locale şi, bineînţeles, a SA „Termocom”, reflectă tipul vechi, sovietic din punct de vedere organizaţional, iar în unele cazuri - nici nu corespunde necesităţilor şi cerinţelor companiilor moderne.

SA „Termocom” a efectuat unele schimbări în sistemul organizaţional al întreprinderii. Astăzi, îşi propune reformarea instituţională, care are drept scop optimizarea funcţionării companiei. O structură organizaţională bine dezvoltată va contribui la o mai bună funcţionare şi va oferi  posibilitatea extinderii lucrărilor sale pe o perioadă scurtă sau medie de timp.

Motivele unei noi structuri:

- pentru a fi mai apropiaţi de consumatori;

- pentru a permite o mai bună comunicare în relaţia furnizor-consumator;

- pentru a oferi servicii mai calitative consumatorilor;

- pentru a reduce cheltuielile interne şi a deveni profitabili;

- pentru a spori eficienţa în procesele şi sistemele interne;

- pentru a face cheltuielile mai evidente pentru manageri, angajaţi şi proprietari;

- pentru a crea o forţă de muncă profesionistă, competentă şi motivată;

- pentru a motiva conducerea să aplice procese de planificare de lungă durată.

Principiile noii structuri:

- funcţii şi responsabilităţi clare pentru angajaţi şi departamente;

- aşteptări bine determinate şi explicite din partea diverselor funcţii;

- relaţii cooperante între diverse funcţii;

- responsabilităţi şi autoritate de luare a deciziilor delegate;

- managementul conform obiectivelor şi sarcinilor;

- criterii clare pentru contractarea altor companiilor în vederea prestării serviciilor;

- centre de cost (modalitate de clasificare a subdiviziunilor întreprinderii - centre de cost, centre de profit, centre de investiţii). Centre de cost – subdiviziuni care nu generează venituri directe, spre exemplu: Cercetare şi Dezvoltare, Marketing şi Relaţii cu consumatorii), cu bugete de cost;

- creşterea profesională în baza rotaţiei cadrelor;

- flexibilitate, de exemplu – prin crearea grupurilor de lucru inter-sectoriale pentru soluţionarea unor sarcini specifice;

- informare internă bine efectuată cu scopul obţinerii unei fundamentări corecte pentru luarea deciziilor;

- raportarea complimentară şi retroactivă.

Aşteptări:

- a consolida o relaţie corectă şi amiabilă cu consumatorii;

- a îmbunătăţi imaginea SA „Termocom”;

- a spori veniturile totale ale SA „Termocom”.

4.9. Sistemul informaţional integrat de management (SIIM)

Compania urmează să implementeze un sistem informaţional integrat performant, care să ofere soluţii la nivelul actual al tehnicii informaţiei, cu grad redus de risc, verificat prin implementări în plan global. Sistemul va realiza automatizarea proceselor de afaceri, atât financiare, cât şi  operaţionale, şi va oferi suportul informaţional pentru analize şi luarea deciziilor.

Crearea SIIM reprezintă o dezvoltare logică atât a sistemelor automatizate existente, cât şi a celor care trebuie proiectate (de dispecerat – operativ, tehnologic, economico-organizatoric, tehnico-productiv) pe baza extinderii şi aprofundării funcţiilor care trebuie automatizate şi unirea acestora într-un sistem unitar, ţinând cont de modificările formelor organizatorice şi economice ale managementului întreprinderii şi pe baza aplicării celor mai noi mijloace ale tehnicii de calcul şi de comunicaţie.

Obiectivele privind implementarea SIIM urmăresc:

- impulsionarea planificării strategice şi controlul realizărilor. Îmbunătăţirea instrumentelor de planificare strategică şi operativă (conducere pe obiective). Delimitarea ariilor de risc.

- schimbarea şi modernizarea întreprinderii prin adoptarea unui management performant. Astfel, pentru o mai bună realizare a misiunii sale de bază, SA “Termocom” va avea nevoie în viitor de o mai bună planificare a veniturilor administrate şi de creşterea eficienţei activităţii în toate domeniile. În acest sens, consolidarea planificării veniturilor şi, în consecinţă, punerea în practică a unor veritabile contracte de performanţă vor fi premise importante pentru optimizarea rezultatelor întreprinderii.

- modernizarea şi inovaţia tehnologică. Adoptarea noilor tehnologii IT.

- examinarea şi perfecţionarea procedurilor de management. Ameliorarea nivelurilor de eficacitate şi eficienţă.

Beneficii aşteptate:

- creşterea eficienţei procesului managerial – decizional prin obţinerea informaţiilor necesare, în timp real, la toate nivelele: strategic, funcţional şi operaţional;

- transparenţa veniturilor şi costurilor, cât şi a resurselor cu efect asupra reducerii costurilor prin reducerea consumurilor de resurse, datorită urmăririi şi corectării operative a costurilor pentru fiecare proiect şi activitate;

- implementarea de metode moderne de evidenţă, management şi conducere;

- implementarea de multiple forme de organizare a diviziunii muncii, a individualizării responsabilităţilor şi a efortului fiecărui centru de cost, conducând la instituirea unei discipline economico – financiare şi la tratarea unitară a fenomenelor;

- creşterea eficienţei tuturor activităţilor din cadrul companiei, cu prioritate a celor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor companiilor publice.

În urma implementării proiectelor de modernizare, întreprinderea a redus substanţial pierderile,  costurile de producere şi de livrare a energiei termice.

Rezultatele sunt reflectate în următoarele tabele din Anexă.

Anexă:

Figura 1. Rezultatele implementării proiectului “Reducerea consumului specific de combustibil” (kg c.c./Gcal)

Figura 2. Rezultatele implementării proiectului “Reducerea consumului specific de energie electrică” (kWh/Gcal de energie termică intrată în reţea)

Figura 3. Rezultatele implementării proiectului “Reducerea pierderilor (scurgerilor) de agent termic din reţele”

Figura 4. Rezultatele implementării proiectului “Reducerea pierderilor de energie termică”

Figura 5. Rezultatele implementării proiectului “Reducerea numărului de angajaţi ai SA “Termocom”

Figura 6. Dinamica preţurilor de cost a unei Gcal în preţuri reale şi comparabile în perioada 2001 - 2008

Figura 7. Efectul economic real obţinut în urma reducerii cheltuielilor faţă de anul 2001

Informaţia privind volumele executate la SA „Termocom”,

în perioada 2005 - 2010

(la data de 01.11.2010)

| Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Volumele pe ani | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Ţevi PE (preizolate) montate | Km ţevi | 5,6 | 12,22 | 23,49 | 20,56 | 10,53 | 28,26 | 139,82 |
| Compensatoare silfonice | Unităţi | --- | 246 | 101 | 128 | 69 | 18 | 562 |
| Robinetele sferice | Unităţi | 1220 | 1035 | 1494 | 3109 | 2937 | 2148 | 14 190 |
| PTI – puncte termice individuale module | Unităţi | --- | --- | 18 | 5 | 32 | 73 | 128 |
| Montarea pompelor cu convertizoare | Unităţi | 5 | 8 | 6 | --- | --- | 33 | 52 |
| Montarea echipamentului de debitmetrie tip DF-868 | Unităţi | --- | 24 | --- | --- | 1 | 7 | 32 |
| Montarea preîncălzitoarelor tip „Alfa Laval” | Unităţi | 136 | 147 | 86 | 8 | 16 | 3 | 396 |

Conform „Planulului de Acţiuni pentru Implementarea Strategiei  Energetice a Republicii Moldova pînă în anul 2020” -  finanţarea din bugetele, fondurile şi sursele extrabugetare ale autoriţăţilor administraţiei publice locale planificată pentru anii 2007, 2008, 2009, 2010 conform punctelor 2.3, 2.4, 2.5, n-a fost primită.

O parte din finanţare, a fost primită din Grantul Suedez şi anume:

- 85 de PTI – puncte termice individuale module, în sumă de 13 617, 61 mii lei, dar restul activităţilor au fost efectuate de către SA “Termocom” din contul propriilor resurse, ceea ce nu permite de a efectua o strategie de lungă durată.

Lipsa investiţiilor din partea investitorilor internaţionali şi administraţiei publice locale nu ne permit nouă să efectuăm un  plan strategic de dezvoltare a întreprinderii SA “Termocom” pînă în anul 2020.

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 958 din 21.08.2007

cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2020

Publicat : 07.09.2007 în Monitorul Oficial Nr. 141-145 art Nr : 1012

MODIFICAT HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536 În scopul executării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1314 din 12 decembrie 2005 „Cu privire la executarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 „Modernizarea ţării – bunăstarea poporului” şi acţiunile orientate spre asigurarea creşterii economice calitative şi bunăstării populaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.168-171, art.1402), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2020 (se anexează). 2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale, implicate în realizarea măsurilor stipulate în Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2020, vor informa despre măsurile întreprinse, o dată în 3 ani, pînă la data de 15 a lunii ianuarie ce urmează după perioada de gestiune, Ministerul Industriei şi Infrastructurii, care, la rîndul său, va raporta Guvernului despre executarea prezentei hotărîri. 3. Monitorizarea şi coordonarea procesului de realizare a Strategiei energetice a Republicii Moldova pînă în anul 2020 se pune în sarcina Ministerului Industriei şi Infrastructurii. 4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 11 aprilie 2000 „Cu privire la aprobarea Strategiei energetice a Republicii Moldova pînă în anul 2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.42-44, art.443). Prim-ministru Vasile TARLEV Contrasemnează: Ministrul economiei şi comerţului Igor Dodon Ministrul industriei şi infrastructurii Vladimir Antosii Ministrul ecologiei şi resurselor naturale Constantin Mihailescu Nr.958. Chişinău, 21 august 2007.

| 2. Sectorul termoenergetic |
| --- |
| Implementarea Proiectului Energetic II (componenta termică) | 2007-2008 | Ministerul Industriei şi Infrastructurii, autorităţile administraţiei publice locale | 10 mil. USD | Banca Mondială & fonduri de stat |
| Implementarea Programului Naţional de renovare şi descentralizare a sistemelor de alimentare cu căldură a localităţilor din Republica Moldova | 2007-2010 | Autorităţile administraţiei publice locale, Ministerul Industriei şi Infrastructurii | 14-74 mil. USD (în funcţie de modul de modernizare) | Bugetele autorităţilor administraţiei publice locale, cu sprijinul instituţiilor financiare internaţionale (şi posibil fondurile private) |
| Modernizarea capacităţilor de producere a energiei termice | 2007-2015 | Autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile energetice | 10 mil. USD | Fondurile instituţiilor financiare internaţionale, mijloacele financiare locale şi extrabugetare |
| Modernizarea unor centrale termice în centrale electrice cu termoficare | 2007-2015 | Autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile energetice |  | Bugetele autorităţilor administraţiei publice locale şi fondurile private |
| Reabilitarea reţelelor termice magistrale şi de distribuţie | Anual, conform planurilor aprobate de APL | Autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile energetice | circa 6,8 mil. dolari anual în mun. Chişinău | Fondurile autorităţilor administraţiei publice locale şi surse extrabuge-tare |

# Text boxes

Efectul economic sumar - 1157 milioane MDL