Indicatorii tehnico-economici de bază pentru 1 trimestru 2009 şi 2010

| Nr. crt. | Indicatorii | Unitatea de măsură | 2009 1 tr. | 2010 1 tr. | Devieri +,- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producerea energiei termice | mii Gcal | 264,8 | 280,9 | 16,1 |
|  | Consum propriu | mii Gcal | 8,1 | 8,8 | 0.7 |
| 2. | Energia termică procurată | mii Gcal | 680,8 | 736,1 | 55,3 |
|  | inclusiv: CET-1 | mii Gcal | 154,5 | 169,7 | 15,2 |
|  | CET-2 | mii Gcal | 526,3 | 566,4 | 40,1 |
| 3. | Energia termică livrată în reţea | mii Gcal | 937,5 | 1008,2 | 70,7 |
| 4. | Pierderile în reţea | mii Gcal | 128,4 | 159,2 | 30,8 |
| 5. | Pierderile în reţea | % | 13,7 | 15,8 | 2,1 |
| 6. | Energia termică livrată consumatorilor | mii Gcal | 809,1 | 849,0 | 39,9 |
| 7. | Consumul specific de combustibil la producerea energiei termice | kg c.c./ Gcal | 154,2 | 154,0 | -0,2 |
| 8. | Consumul total de gaz natural | mii m3 | 34618,7 | 36580,6 | 1961,9 |
| 9. | Consumul total de energie electrică | mii kWh | 21885,2 | 21069,2 | -816,0 |
| 10. | Apă potabilă | mii m3 | 108,3 | 80,5 | -27,8 |
| 11. | Apa de adaos procurată | mii m3 | 242,0 | 165,5 | -76,5 |
| 12. | Vînzări nete | mii lei | 437607,5 | 559247,8 | 121640,3 |
| 13. | Pierderi , Profit | mln. lei | -45,1 | 72,3 | -117,4 |
| 14. | Nr. mediu scriptic al lucrătorilor | pers. | 1551 | 1556 | 5 |
| 15. | Productivitatea muncii | mii Gcal/pers. | 0,604 | 0,648 | 0,044 |
| 16. | Productivitatea muncii | mii lei/pers. | 282,1 | 359,4 | 77,3 |
| 17. | Preţul de cost al 1 Gcal | lei/Gcal | 598,23 | 573,96 | -24,27 |
| 18. | Fondul de salarizare mediu lunar | lei | 3915 | 3825 | -90 |

Şef interimar SAE                                                                         V. Popova